1. Marque a alternativa que corresponde a abertura do sistema em chave fusível na estrutura tipo T?

*

A) Primeiro a mais distante da chave do meio, segundo a chave do meio, terceiro a mais próxima da estrutura.

B) Primeira a mais próxima da chave do meio, segundo a mais distante da chave do meio, terceiro a chave do meio.

C) Primeiro a mais distante da estrutura, segundo a mais próxima da chave do meio, e terceiro a mais próxima da chave do meio.

D) Terceiro a mais próxima da estrutura, segundo a mais distante da chave do meio e primeira a mais distante da estrutura.

2. Qual a sequência correta para abertura do sistema em chave fusível na estrutura tipo beco?

*

A) Primeiro a mais próxima da estrutura, segundo a mais distante do meio da estrutura, e terceiro a mais distante da estrutura.

B) Primeiro a mais distante da estrutura, segundo a mais próxima do meio da estrutura, e terceiro a mais distante do meio da estrutura.

C) Primeiro a do meio da estrutura, segundo a mais distante da estrutura, terceiro a mais próxima da estrutura.

D) Mais distante da estrutura do meio, a mais próxima da estrutura e a mais distante.

3. Qual o papel do Guardião da Vida?

*

A) Atuar de forma efetiva no gerenciamento dos desvios comportamentais de forma a corrigir, disciplinar e orientar os membros da equipe e/ou parceiro de trabalho quando constatar tal.

B) Todas as atividades de risco acentuado deverão ter a presença do Guardião da Vida situação.

C) Somente supervisionar a atividade.

D) Ficar no Tablet preenchendo formulário e dar baixa de serviço.

4. Descreva o significado APR – ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO

*

A) Avaliação da atividade percebendo os riscos existentes.

B) Identificação, análise, avaliação e controle dos riscos existentes.

C) Marcação dos riscos existentes e controle.

D) Conferir apenas o local de trabalho.

5. Descreva o passo a passo para o Trabalho em Altura

*

A) Montagem do KIT,  amarração do solo,  cinto de segurança, talabarte, linha de vida e trava queda.

B) Amarrar escada centro e topo, linha de vida, cinto de segurança e trava queda.

C) Utilizar cinto de segurança, talabarte, linha de vida e amarração da escada.

D) Posicionar somente a escada para escalada.

6. Desligamento programado para realizar substituição de uma estrutura. Quantos aterramentos temporários são necessários nesta atividade.

*

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

6. Desligamento programado para realizar substituição de uma estrutura. Quantos aterramentos temporários são necessários nesta atividade.

*

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

7. Desligamento programado para realizar substituição de uma estrutura. Quantos aterramentos temporários são necessários nesta atividade.

A) 4

B) 3

C) 2

D) 1

8. Durante uma atividade em rede energizada, qual EPI é indispensável para proteção contra arco elétrico e contato acidental?

*

A) Óculos de sol.

B) Capacete sem jugular.

C) Protetor facial e mangas isolantes adequadas à atividade.

D) Luvas de vaqueta apenas.

9. Qual é a principal finalidade do aterramento temporário em uma atividade de manutenção em rede elétrica?

*

A) Melhorar a comunicação entre os membros da equipe.

B) Proteger os trabalhadores contra energização acidental e tensões induzidas.

C) Facilitar o transporte de ferramentas.

D) Delimitar a área de trabalho.

10. Ao identificar uma condição insegura durante a execução de uma atividade, qual deve ser a atitude correta do colaborador?

*

A) Continuar a atividade para não atrasar o serviço.

B) Corrigir a situação somente após finalizar a tarefa.

C) Interromper a atividade, comunicar a equipe e adotar as medidas de controle necessárias.

D) Registrar a condição insegura apenas ao final do expediente.